Gmina Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

GKŚ.341 - 2/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Skopowie

Zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5.578.000 Euro.

Zatwierdził

z-ca Wójta Gminy

Krystyna Śmigielska

Krzywcza 25 luty 2008

Spis treści

- Nazwa oraz adres zamawiającego …….………………………………………………………………... 2

- Tryb udzielenia zamówienia ………………………………………………………………….………... 2

- Opis przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………….....……….. 2

- Termin wykonania zamówienia …………………………………………………………….....……….. 3

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków ……………………………………….……………………………....…………………………. 3

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ……………………….………………….... 4

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami …………………………………………………………………...... 6

- Wymagania dotyczące wadium …………………………………………………………….....………… 6

- Termin związania z ofertą …………………………………..………………………………....………... 7

- Opis sposobu przygotowania oferty ……..……………………….…………………………..………... 7

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert ……………………………………………………..……... 8

- Opis sposobu obliczenia ceny ..………………………………………………………………………... 9

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert ……………………………….………….... 9

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .…………….………………………….... 10

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy …………………...………… 10

- Istotne dla stron postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy .......................................................................………………...11

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania
o udzielenie zamówienia ………………………………………………………………………………... 11

- Postanowienia końcowe …………………………………………………………………….………... 12

- Wzory dokumentów do SIWZ ……………………………………………………………………….. 12

Wzór nr 1 SIWZ – Formularz oferty

Wzór nr 10 OFERTY – Oświadczenie z art. 22 UPZP

Wzór nr 11 OFERTY – Oświadczenie z art. 24 UPZP

Wzór nr 6 OFERTY – Wykaz wykonanych robót

Wzór nr 7 OFERTY – Wykaz osób które będą wykonywać zamówienia

Wzór nr 14 OFERTY – Projekt umowy

str. 2

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiający		Gmina Krzywcza

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

NIP			795-11-43-530

Regon			000544148

Nr telefonu			(016) 671-14-86

Nr faksu			(016) 672-74-30

E-mail			ugkrzywcza@poczta.pu.pl

Adres URL			www.ugkrzywcza.pu.pl

Godziny urzędowania		pon. – pt. 700 - 1500

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.278.000 euro.

Podstawa prawna o udzielania zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudzień 2007 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763),

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Skopowie”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w:

1. dokumentacji budowlanej,

2. przedmiarze robót

Wspólny słownik zamówień (CPV):

31311100-3	Napowietrzne linie energetyczne

Warunki realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszej SIWZ.

str. 3

4. Termin wykonania zamówienia

Wymagany: 31.05.2008

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w tym:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
      nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
      osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

- wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 zadania o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 złotych odpowiadające swoim rodzajem i właściwością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;

- dysponują osobami do kierowania robotami budowlanymi posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane i należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego;

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- . W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, warunki określone w pkt 1:

- p pkt 1.1, 1.3 i 1.4 spełnić i udokumentować musi każdy wykonawca

- p pkt 1.2 należy spełnić i udokumentować łącznie.

Wadium wnosi jeden wykonawca.

3. 	Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie
złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
dokumentów, o których mowa w pkt 6, żądanych przez zamawiającego i potwierdzających
spełnienia tych warunków.

4.	Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
      wykonawca spełnia albo nie spełnia.

5.	Jeżeli wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt.6
(wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane(Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) to po nieskutecznym
wezwaniu do ich uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy zamawiający wykluczy
wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

str. 4

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:

Załącznik nr 1 Wypełniony i podpisany Formularz Oferty (wzór załączony do SIWZ). Do formularza należy dołączyć kosztorys ofertowy opracowany przez wykonawcę.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp wykonawca składa następujące dokumenty:

Załącznik nr 2 – Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Załącznik nr 3 - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert.

Załącznik nr 4 - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 5 - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć:

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przez dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (co najmniej 2 zadania o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 złotych), odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - (wzór załączony do SIWZ);

Załącznik nr 7 – Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wzór załączony do SIWZ);

Załącznik nr 8 – Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Wykonawca dołączy aktualny dokument potwierdzający wpisanie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

str.5

W celu opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć:

Załącznik nr 9 – Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (roboty drogowe).

Inne dokumenty:

Załącznik nr 10 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór załączony do SIWZ);

Załącznik nr 11 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wynikającego z 
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór załączony do SIWZ);

Załącznik nr 12 – Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa dla osoby/osób działającej/działających w imieniu podmiotu gospodarczego, wystawiony przez osobę/osoby kompetentną/kompetentne pod rygorem odrzucenia oferty (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 13 – Kserokopia dokumentu wniesienia wadium.

Wymienione powyżej dokumenty stanowiące integralna część oferty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału.

Zaleca się ułożyć je w ofercie wg wskazanej kolejności.

Wszystkie formularze załączników określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także formularze oświadczeń przekazywanym przez zamawiającego w toku prowadzonego postępowania Wykonawca wypełni zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w SIWZ, bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski bez stosownego tłumaczenia i poświadczenia przez Wykonawcę.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczenie, wnioski, zawiadomienia
    oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego, w pierwszej
    kolejności faksem na nr 016 672-74-30, a następnie pisemnie. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Środki ochrony prawnej – protest wnoszony wyłącznie pisemnie.

- Oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, wykonawca złoży wraz z ofertą.

- Osobą uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:

imię i nazwisko		Bogusław Czech

tel.			016 671-14-86 w 29

608-420-813

fax.			016 672-74-30

w godzinach pracy Urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. 7. 00 – 15.00

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Str. 6

8. Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

- Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 3 390,00 zł (słownie: trzy tysiące
     trzysta dziewięćdziesiąt złotych zero groszy)

- Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

3.1) pieniądzu – sposób przekazania wadium: Wadium wniesione w pieniądzu wnoszone jest

przelewem na rachunek zamawiającego w BS Dynów Oddział Dubiecko Filia Krzywcza

nr 29909310462003030000710002. Termin wniesienia wadium upływa dnia 18.03.2008

do godz. 845 .Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium na koncie zamawiającego

muszą znaleźć się pieniądze lub inne formy wadium w miejscu składania ofert.

3.2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3.3) gwarancjach bankowych;

3.4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5) poręczeniach udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn, zm.)

Sposób przekazania: Przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Zwrot wadium oraz jego utrata na rzecz Zamawiającego następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp.

9. Termin związania z ofertą.

Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni.

W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium.

Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresy ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

# A. Przygotowanie oferty

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia opracowane zestawienia i wykazy
    składowe wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
    gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia
    właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

str. 7

- Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w
    treści niniejszej specyfikacji (jeżeli wymagany w SIWZ załącznik nie dotyczy wykonawcy należy wpisać
     nr …… - nie dotyczy).

- Dokumenty winne być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego
    wzorcami (załączniki), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

- Zamawiający dopuszcza ręcznie, czytelnie wypełnione formularze załączników określonych w SIWZ.

- Wszelkie kartki oferty Wykonawca powinien ponumerować.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób popisującej
    ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
    dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, zgodnie z art. 23 ustawy prawo zamówień publicznych.

W przypadku, kiedy ofertą składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego
    przedstawiciela /partnera wiodącego.

- Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
    upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie / partnerów – należy
    załączyć do oferty.

- Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w  
    postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie umowy w
    sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przez przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki zastała zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu bez uszkodzenia, gwarantującym zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczającym ich nienaruszalność do czasu otwarcia, opisanym następująco:

Urząd Gminy Krzywcza 37-755 Krzywcza 36 pokój nr 7 ###### Oferta na Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Skopowie Nie otwierać przed dniem 18.03.2008 r. godz. 930 nazwa i adres Wykonawcy

str. 8

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

pokój nr 7

w terminie nie później niż do dnia 18.08.2008 godz. 915

- Ofertę należy złożyć/przesłać na adres zamawiającego: Urząd Gminy Krzywcza, 
    37-755 Krzywcza 36 pok. Nr 7

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwarcia, po upływie terminu do wniesienia
     protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2008 o godz. 930 w siedzibie zamawiającego – pokój nr 6, 
    II piętro.

- Otwarcie ofert jest jawne

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
    sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się:

- nazwę (firmy) oraz adres wykonawcy,

- cenę,

- termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji,

- warunki płatności.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena ofertowy uwzględnia wszystkie zobowiązania – musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
     wyodrębnieniem należytego podatku VAT.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z prawidłową
     realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego w niniejszej
     SIWZ.

- Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji zamówienia.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium – „cena oferty”

Cena oferty = 100%

Kryterium „cena” będzie oceniana wg następującego wzoru:

cena oferty o najniższej cenie

Kw  ------------------------------------------    X 100 pkt. X 100 %

cena oferty badanej

Sposób punktowania:			0 ÷ 100 pkt.

Oferta z najniższą ceną otrzyma	100 pkt.

str. 9

Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisane zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie jako wartość punktowa oferty.

Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów (najniższa cena)

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
    wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisuje umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
    widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- W przypadku gdy wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub
    więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający
    zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o
    zamówienie publiczne.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w
    szczególności:

1) nazwę (firmę) adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wybory

2) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli będzie miało miejsce,

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

- zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przed dniem zawarcia
    umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej       
    (brutto),

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
    Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu
    gwarancji jakości.

- Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji, i ponownym jednokrotnym wezwaniu
    do ich usunięcia w wyznaczonym terminie zamawiający zleci realizację innemu wykonawcy ze środków
    wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszt ten przekroczy
    wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający będzie dochodził kwot
    uzupełniających na drodze sądowej.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
    formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
  zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

str. 10

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

- Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

- Polisa, poręczenia, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania
    umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego

- wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami umowy – następuje jego bezwarunkowa wpłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

7.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego
wskazany w Rozdziale 8, pkt. 1 niniejszej SIWZ.

8.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym

może zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9.	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną

lub kilka form, o których mowa w pkt. 4.

11.	Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartości.

12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z warunkami podanymi w umowie.

13. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej,

- przez ustanowienie zestawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
     jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zestawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
     rejestrowym i rejestrze zastawów.

16. Istotne dla stron postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
    kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji,

- O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji
    oraz danych zawartych w ofercie,

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 14 do OFERTY.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej tj. protest, odwołanie oraz skarga. Środki ochrony prawnej mogą być wnoszone na zasadach określonych w art. 179 – 198 z dnia 29 stycznia 2004 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

str.11

18. Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy
    z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

- Informacje dotyczących walut obcych – rozliczania między Zamawiającym a Wykonawcą będą
    dokonywane w złotych polskich PLN;

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej;

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej;

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów.

Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę A4 – 0,30 zł,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
   urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. Wzory dokumentów

- Formularz oferty

- Oświadczenie z art. 22 UPZP,

- Oświadczenie z art. 24 UPZP,

- Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat,

- Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w zamówieniu,

- Projekt umowy

Zał. Nr 1 SIWZ

....................................................				............................................

(nazwa i adres wykonawcy)						(miejscowość, data)

## FORMULARZ OFERTOWY

# Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa ………………………………..……………..

Siedziba …………………………..…………………

Nr telefonu …………………. Fax …………………

NIP ……………………………

Regon ………………………..

# Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Krzywcza

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

pow. przemyski, woj. Podkarpackie

tal. (016) 671-14-86, fax. (016) 672-74-30

# Zobowiązania Wykonawcy

1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego i specyfikacji istotnych warunków
	zamówienia, zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Skopowie”

za kwotę netto ……………………………........…. zł,

(słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł

podatek VAT (.......%) ………………………. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………... zł

cena brutto ………………………………….....…. zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………. zł

zgodnie z kosztorysem ofertowym

- Potwierdzam okres gwarancji na przedmiot zamówienia tj. 12 miesięcy, licząc od daty odbioru
    końcowego

- Podana kwota obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne dokumenty otrzymane od
    Zamawiającego przyjmuję bez zastrzeżeń i oferuję gotowość zrealizowania zadania, zgodnie z wymogami
    określonymi w SIWZ.

- Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminach określonych w SIWZ.

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko i imię ………………………………………………….

Stanowisko ………………………………………………………

Telefon ………………………….. Fax …………………………

Zakres:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- Uważamy się za związanego niniejszą umową przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach określonych w
   Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie umowy
   w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 3 390,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta
    dziewięćdziesiąt złotych zero groszy), w formie: ................................... Nr konta, na które należy zwrócić
    wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie
    pieniądza1) .............................................................................................................................................

- Niniejszą ofertę składa się z ....…....... kolejno ponumerowanych stron.

- Przyjmuję termin płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
      wystawionej faktury.

- Oświadczam, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Informujemy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujące części zamówienia:

- wykonanie ...........................................................................................................................

firmie ...................................................................................................................................

- wykonanie ...........................................................................................................................

firmie ...................................................................................................................................

Data ………………………………….

................................................

(podpis i pieczątka imienna osób  
          wskazanych w dokumencie 
     uprawniającym do wystąpienia w  
     obrocie prawnym lub posiadających 
                   pełnomocnictwo)

Załącznik nr 10

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(wg art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych)

dotyczy „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Skopowie”

Nazwa i adres wykonawcy:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Numer telefonu/faxu:

.................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli usta- wy 
    nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 
    zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
    ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

................................................

(podpis i pieczątka imienna osób  
          wskazanych w dokumencie 
     uprawniającym do wystąpienia w  
     obrocie prawnym lub posiadających 
                   pełnomocnictwo)

Załącznik nr 11

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

(wg. art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

dotyczy „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Skopowie”

Nazwa i adres Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

Numer telefonu / faxu:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

1. Oświadczam, że zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych" nie należę do:

    - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie
    wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do
    dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem
    okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

    - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
    wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
    sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

    - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
    zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
    rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
    udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
    przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
    popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
    postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
    zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne
    przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
    lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
    przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
    w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
    wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
    gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
    przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
    popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
    skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
    przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
    przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
    majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
    związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
    o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

w art. 22 ust. l pkt l – 3

2. Nie należę również do wykonawców którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
    posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych

czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
    potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem
    art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na
    przedłużenie okresu związania ofertą.

................................................

(podpis i pieczątka imienna osób  
          wskazanych w dokumencie 
     uprawniającym do wystąpienia w  
     obrocie prawnym lub posiadających 
                   pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Przedmiot zamówienia:

dotyczy „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Skopowie”

| Lp. | Tytuł kontraktu | Wartość kontraktu | Nazwa inwestora, adres, telefon | Zakres prac (m2/m) | Czas trwania kontraktu (daty rozpoczęcia i zakończenia) | Rola w kontrakcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Informacja o kontraktach powinna w sposób jasny pokazać doświadczenie Wykonawcy. Ponadto wskazane jest, aby Wykonawca do niniejszego dokumentu dołączył referencje dotyczące zrealizowanych projektów.

................................................

(podpis i pieczątka imienna osób  
         wskazanych w dokumencie 
     uprawniającym do wystąpienia w  
     obrocie prawnym lub posiadających 
                   pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie

Przedmiot zamówienia:

dotyczy „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Skopowie”

| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wykształcenia | Doświadczenie zawodowe w latach | Posiadane kwalifikacje/uprawnienia | Zakres powierzonych czynności w realizacji przedmiotowego zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

................................................

(podpis i pieczątka imienna osób  
         wskazanych w dokumencie 
     uprawniającym do wystąpienia w  
     obrocie prawnym lub posiadających 
                   pełnomocnictwo

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Norma | Opis | Obmiar | Cena jedn. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 5 903/1 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5m, żerdź EPV-10,5 | 3,00 szt. |  |  |
| 2 | KNNR 5 905/1 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn | 11,00 szt. |  |  |
| 3 | KNNR 5 905/1 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25mm | 510,00 m |  |  |
| 4 | KNNR 5 1005/1 | Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, rura na słupie do SO-2n | 6,00 m |  |  |
| 5 | KNNR 5 906/2 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej | 7,00 szt. |  |  |
| 6 | KNNR 5 906/3 | Montaż ogranicznika przepięcia | 6,00 szt. |  |  |
| 7 | KNNR 5 907/2 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III | 32,00 m |  |  |
| 8 | KNNR 5 907/5 | Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III | 24,00 m |  |  |
| 9 | KNNR 5 1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg | 7,00 szt. |  |  |
| 10 | KNNR 5 1003/1 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słup, rury osłonowe i wysięgniki | 7,00 kpl |  |  |
| 11 | KNNR 5 1004/1 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie | 7,00 szt. |  |  |
| 12 | KNNR 5 701/2 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | 353,28 m3 |  |  |
| 13 | KNNR 5 701/3 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV | 39,04 m3 |  |  |
| 14 | KNNR 5 702/2 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | 266,40 m3 |  |  |
| 15 | KNNR 5 702/3 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV | 39,04 m3 |  |  |
| 16 | KNNR 5 705/1 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm | 122,00 m |  |  |
| 17 | KNNR 5 706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4m | 1 110,00 m |  |  |
| 18 | KNNR 5 707/2 | Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie filią | 1 465,00 m |  |  |
| 19 | KNNR 5 713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m | 138,00m |  |  |
| 20 | KNNR 5 713/2 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m słupów | 62,00 m |  |  |
| 21 | KNNR 5 717/6 | Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych w słupie, masa do 1,0 kg/m w uchwytach | 3,00 m |  |  |
| 22 | KNNR 5 717/2 | Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach | 7,00 m |  |  |
| 23 | KNNR 5 603/1 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120 mm2 | 299,00 m |  |  |
| 24 | KNNR 5 1001/2 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg | 9,00 szt. |  |  |
| 25 | KNNR 5 1002/1 | Montaż wysięgników i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg | 9,00 szt. |  |  |
| 26 | KNNR 5 1003/3 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słup, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10m przewody kablowe | 9,00 szt. |  |  |
| 27 | KNNR 5 1004/1 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie | 9,00 kpl |  |  |
| 28 | KNNR 5 726/10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm2 | 18,00 szt. |  |  |
| 29 | KNNR 5 1302/3 | Badania linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej kabel n. n., 4 -żyłowy | 9,00 odcinek |  |  |
| 30 | KNNR 5722/4 | Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC fi 150 mm | 16,00 m |  |  |
| 31 | KNNR 5 1005/1 | Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, rura na słupie | 6,00 szt. |  |  |
| 32 | KNNR 51003/3 | Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, skrzynka do 30kg-SO-2n | 1,00szt. |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT .........% |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |

U  M  O  W  A   Nr  342/2/2008

o  roboty budowlane

W dniu ……………..2008r. w Krzywczy pomiędzy Gminą Krzywcza, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- Krystyną Śmigielską 		z-ca Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Zofii Błońskiej		Skarbnika Gminy

a

……………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

    - …………………………………………………………………………………………………………….

    - …………………………………………………………………………………………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Skpowie” w zakresie jak w kosztorysie ofertowym.

§ 2

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych umową określają:

- kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiarów robót i projektu,

- stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§ 3

- Termin realizacji przedmiotu umowy: 31.05.2008

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących norm,

- przepisów technicznych,

- zasadami wiedzy technicznej,

- kosztorysem ofertowym,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały 
powinny odpowiadać wymogom określonym w prawie budowlanym oraz posiadać certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także ilości zużytych materiałów.

§ 5

Wykonawca ubezpieczy się na swój koszt od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonaniem przedmiotu umowy i przedłoży Zamawiającemu odpowiednią polisę nie później niż w dniu podpisania umowy.

§ 6

Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy zgłoszenie robót budowlanych.

§ 7

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy na jej terenie należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP.

§ 8

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie – Bogusław Czech

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

§ 9

- Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót budowlanych podwykonawcom wymienionym w ofercie przetargowej Wykonawcy:

- ………………………………………………………...

- Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

§ 10

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………zł (słownie: …………………………………………. groszy), w tym 22% VAT, co stanowi kwotę …………………zł (słownie: ………………………………………………….. groszy).

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz:

- koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,

- koszt zapewnienia warunków bhp i p. poż. w trakcie realizacji robót,

- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku konieczności wykonania robót nie objętych przedmiotem zamówienia ich zakres zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym (protokół konieczności), a wartość w oparciu o nośniki cenotwórcze określone w ofercie Wykonawcy.

Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte projektem, ściśle związane z przedmiotem umowy i warunkujące prawidłowe jego wykonanie.

§ 11

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami przejściowymi, wystawionymi na koniec miesiąca i dotyczącymi robót wykonanych w tym okresie, według procentowego zaangażowania robót.

Podstawę do wystawiania faktury stanowi potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół odbioru wykonanych robót.

- Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku fakturowania robót realizowanych przez podwykonawców, Wykonawca do swojej faktury załączy kserokopię faktury podwykonawcy wraz z protokołem odbioru oraz dyspozycję przelewu należności na konto podwykonawcy, w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

- Wykonawca oświadcza, że:

- jest płatnikiem podatku VAT,

- posiada numer NIP ……………………..

- Zamawiający oświadcza, że:

- jest płatnikiem podatku VAT,

- posiada numer NIP 795-11-43-530

- upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

§ 12

Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Informowanie inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Zgłoszenie dokonane będzie przez Wykonawcę telefonicznym zawiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiór tych robót nastąpi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory (wykopy) niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.

§ 13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferowanej – wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, co stanowi kwotę ………. zł (słownie: …………………………………………………………………………… groszy).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w dacie zawarcia umowy.

- Kwota równa 30% wniesionego zabezpieczenia tj. ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………………….. groszy) zostanie przyznana na pokrycie roszczeń wynikających z tytułu gwarancji jakości, pozostałe 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ………………….. zł (słownie: …………………………………. groszy) przeznacza się jako gwarantującą zgodnie z umową wykonania robót.

- Zwrot 70% zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane a 30% w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się właściwością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości

§ 14

- Strony ustalają kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- o osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie  Zamawiającego.

- Zamawiający powołuje komisję odbioru w ciągu 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia wniesionego przez Wykonawcę.

- Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w dziesiątym dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy ustala się datę zakończenia przez komisję odbioru czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót).

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

§ 16

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonej od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich usterek ujawnionych w okresie gwarancji.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 
3 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia usterek zagrażających dalszej eksploatacji obiektu, natomiast pozostałych w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

§ 17

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i przedmiarem robót lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w pkt. 4c niniejszego paragrafu umowy,

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 19

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach, których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

Zamawiający:					Wykonawca:

Niepotrzebna skreślić