Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dokonanie przeglądu i wykonanie projektu przebudowy szaf sterujących oświetleniem oraz wykonanie projektu wykonawczego mocowania kabla sterującego oświetleniem ulicznym na terenie gm. Krzywcza”, który obejmuje:

- Przegląd szaf sterowniczych istniejącego systemu oświetlenia ulicznego,

- Wykonanie projektu ewentualnej przebudowy szaf,

- Wykonanie projektu wykonawczego mocowania przewodu sterującego,

- Wykonanie projektu wykonawczego mocowania opraw oświetleniowych,

oraz innych niewymienionych a koniecznych do wykonania opracowań celem właściwego funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego w ilości 3 egz. w formie papierowej i 1 na płycie CD

Ponadto wykonawca wykona:

- Przedmiar robót,

- Kosztorys inwestorski obejmujący: wymianę opraw oświetleniowych, montaż przewodu sterującego i przebudowę szaf sterujących – pdf

- Kosztorys ofertowy – Excel

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Projekty w ilości 3 egz. w formie papierowej i 1 na płycie CD,

- Kosztorysy i STWiORB w ilości 1 egz. w formie papierowej i 1 na płycie CD

Szafy sterownicze oprócz standardowego wyposażenia doposażyć o bezprzewodowy programator układu zasilania o minimalnych parametrach technicznych:

- zasilany przez gniazdo USB,

- współpracujący z komputerem klasy PC i systemem operacyjnym Windows,

- współpracujący z protokołem bezprzewodowej komunikacji NFC,

- kompatybilny z oprogramowaniem do bezprzewodowego programowania układów zasilających oprawy oświetleniowe,

- urządzenie powinno umożliwiać programowanie układu zasilania oprawy nie podłączonego do zasilania zewnętrznego (AC).